| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 达州市农业科学研究院北斗基地大棚雾培设施采购 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 0111 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 雾培架 | 1.架子：φ28精益管 2.尺寸（mm）：4500*1200*1150(L*W*H) 3.层高：350+800mm（底+箱） 4.箱体：上部PVC饰面板，下部塑料接水盘；XPS种植板 | 套 | 36 |  |  |  |
| 2 |  | 雾喷系统 | 1.喷头材质：pp+pom， 2.工作压力：1.0-2.5kg 3.喷洒直径：0.5m 4.喷洒流量：0-8L/h 5.连接方式：平口三通 6.管道材质：PVC管 7.设计：双层设置，含堵头中间连接件，过滤器 | 套 | 36 |  |  |  |
| 3 |  | 增压泵 | 1.电源：200v,50Hz 2.功率：550-750W 3.转速：2850r/min 4.流量：3m³/h 5.扬程：8-12m 6.吸程：7-9m 7.品牌：北方大禹、新界 | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 |  | 供回水管道 | 材质：PE供水PVC回水管路 | 米 | 80 |  |  |  |
| 5 |  | 过滤系统 | 1.材质：铜制或不锈钢 2.设计：Y型网式，连接水池底部、过滤器到水泵 3.工作压差：2KG | 套 | 12 |  |  |  |
| 6 |  | 配电箱 | 1.材质：冷轧钢板1-1.5mm厚 2.尺寸（mm）：600*400 3.要求：自动控制，定时装置，备用空开，防水，防火。 4.配件品牌：正泰、公牛 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 电线 | 规格：国标铜芯线或线缆 | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 |  | 整地 | 1.所有土地平整 2.营养液池挖土 3.预埋管线挖沟，回填 | 方 | 15 |  |  |  |
| 9 |  | 土地硬化 | 1.材料：C20素石混凝土 2.厚度：15cm | 平方 | 210 |  |  |  |
| 10 |  | 营养液池 | 1.材料：C25抗渗混凝土 2.尺寸（mm）：2000*1000*1000(L*W*H) | 座 | 6 |  |  |  |
| 材料费合计： |
| 人工费（包括劳务费、车费、住宿费、保险等）： |
| 运输费： |
| 税费： |
| 总计： |