政府采购项目采购需求

采购单位：达州市农业科学研究院

所属年度：2022年

编制单位：达州市农业科学研究院

编制时间：2022年11月10日

一、项目总体情况

（一）项目名称： 达州市农业科学研究院2022年马铃薯冷库采购项目

（二）项目所属年度： 2022年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：130,000元 ，大写（人民币）：壹拾叁万元整

最高限价（元）：130,000元 ，大写（人民币）：壹拾叁万元整（五）项目概况：

本项目需采购位于达州市通川区罗江镇北斗村。主要实施内容：2个马铃薯储藏库，1号冷库133.92m³，2号冷库71.28m³，共计205.2m³。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查。

三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：单位自行采购

（二）采购方式：询价

（三）本项目是否单位自行组织采购：是

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：是

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100%

2、预算金额（元）：130,000元，大写（人民币）：壹拾叁万元整

最高限价（元）：130,000元，大写（人民币）：壹拾叁万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | 冷库 | 标的名称 | 1冷库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1 | 单位 | 个 |
|  | 合计金额（元） | 76000 | 单价（元） | 76000 |
|  | 是否采购节能产品 | 否 | 未采购节能产品原因 | 不在节能产品目录内 |
|  | 是否采购环保产品 | 是 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 农业 |
| 2 | 采购品目 | 冷库 | 标的名称 | 2冷库 |
|  | 数量 | 1 | 单位 | 个 |
|  | 合计金额（元） | 54000 | 单价（元） | 54000 |
|  | 是否采购节能产品 | 否 | 未采购节能产品原因 | 不在节能产品目录内 |
|  | 是否采购环保产品 | 是 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 农业 |

标的名称：1冷库

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 1 聚氨酯双面彩钢板墙面 钢材品种、规格：聚氨酯双面彩钢板100mm厚 2.构件位置：墙面 3.防火b1级 m2 58.4 2 100mm聚氨酯保温门 1.门类型：100mm聚氨酯保温门M1020 2.材料种类：彩色涂层钢板 3.五金材料：管子拉手、门锁(型号详设计) m2 2 3 聚氨酯双面彩钢板屋面 1.型材品种、规格、颜色:0.53mmV—760压型彩钢板+50mm聚氨酯保温棉+0.473mmV—900压型彩钢板 2.骨架材料品种、规格:屋架梁等均采用Q235AF钢板制作，其中檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢 3.接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封粘结带 m2 65.28 4 镀锌方钢钢檩条 50*80 1.钢材品种、规格：镀锌方钢50mm×80mm×2mm，详见设计图 2.安装高度：2.4m t 0.24 5 地面涂膜防水 1.涂膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂刷4遍，厚度1.2mm，胎体增强材料为玻纤布 3.防水部位:地面 4.防水做法:在第二遍防水涂料完成3h后，平铺玻纤布，搭接宽度80～100mm 5.防护材料种类:30mm厚1：2水泥砂浆 m2 54 6 地面100mm厚聚苯乙烯挤塑板保温层 1.部位：地面 2.保温隔热方式：外保温 3保温隔热材料品种、规格：聚苯乙烯薄膜挤塑板 厚 100mm 4.粘结材料种类：EC-2胶粘剂 5.防护材料种类：中碱玻璃纤维布泥砂浆、厚 10mm m2 54 7 阴阳角金属装饰线 1.基层类型：彩钢板基层 2.线条材料品种、规格、颜色：30×12×2不锈钢线条 m 49.2 8 压缩机组 1.名称：压缩机组 2.型号：YL4DC-8.2H/KGUK-018-R2 台 1 9 冷风机 1.名称：冷风机 2.型号：SSDD408700 台 1 10 电控箱 1.名称、型号：动力配电箱 XL-10-3/35型 2.规格：外形尺寸 630mm×630mm×235mm（高×宽×厚） 3.离地1.5m 台 1 11 照明开关 1.名称 ：单控开关 2.材质 ：塑料 3.安装方式：明敷 个 1 12 配塑料管 PC-20 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位： 板墙明配 m 8 13 铜芯线 2.5mm2 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 m 24 14 电力电缆 YJV-5*16mm2 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×16mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 m 10 15 电缆配管 1.名称：电线管 2.材质：碳钢 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位： 板墙明配 m 10 16 PVC-20塑料管 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:粘接连接 m 4 17 储藏框 50cm×40cm×30cm 个 100 18 手推车 载重300kg；折叠；钢板 个 2 19 木板 （铺设冷库地面） m2 70 |

标的名称：2冷库

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 2 | 序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 1 聚氨酯双面彩钢板墙面 钢材品种、规格：聚氨酯双面彩钢板100mm厚 2.构件位置：墙面 3.防火b1级 m2 53.6 2 100mm聚氨酯保温门 1.门类型：100mm聚氨酯保温门M1020 2.材料种类：彩色涂层钢板 3.五金材料：管子拉手、门锁(型号详设计) m2 4 3 聚氨酯双面彩钢板屋面 1.型材品种、规格、颜色:0.53mmV-760压型彩钢板+50mm聚氨酯保温棉+0.473mmV-900压型彩钢板 2.骨架材料品种、规格:屋架梁等均采用Q235AF钢板制作，其中檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢 3.接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封粘结带 m2 44.16 4 镀锌方钢钢檩条 50*80 1.钢材品种、规格：镀锌方钢50mm×80mm×2mm，详见设计图 2.安装高度：2.4m t 0.24 5 地面涂膜防水 1.涂膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂刷4遍，厚度1.2mm，胎体增强材料为玻纤布 3.防水部位:地面 4.防水做法:在第二遍防水涂料完成3h后，平铺玻纤布，搭接宽度80～100mm 5.防护材料种类:30mm厚1：2水泥砂浆 m2 36 6 地面100mm厚聚苯乙烯挤塑板保温层 1.部位：地面 2.保温隔热方式：外保温 3保温隔热材料品种、规格：聚苯乙烯薄膜挤塑板 厚 100mm 4.粘结材料种类：EC-2胶粘剂 5.防护材料种类：中碱玻璃纤维布泥砂浆、厚 10mm m2 36 7 阴阳角金属装饰线 1.基层类型：彩钢板基层 2.线条材料品种、规格、颜色：30×12×2不锈钢线条 m 64.4 8 压缩机组 1.名称：压缩机组 2.型号：YL4DC-3.2H/KGUK-018-R2（70） 台 2 9 冷风机 1.名称：冷风机 2.型号：dd-30 台 2 10 电控箱 1.名称、型号：壁挂式配电箱 XM99 2.规格：外形尺寸 500mm×400mm×300mm（高×宽×厚） 3.壁挂式安装 台 2 11 照明开关 1.名称 ：单控开关 2.材质 ：塑料 3.安装方式：明敷 个 2 12 配塑料管 PC-20 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位： 板墙明配 m 8 13 铜芯线 2.5mm2 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 m 24 14 电力电缆 YJV-5*16mm2 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×16mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 m 10 15 电缆配管 1.名称：电线管 2.材质：碳钢 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位： 板墙明配 m 10 16 PVC-20塑料管 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:粘接连接 m 4 |

8、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商按要求填写《响应函》完成承诺。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材 料； | 供应商按要求填写《响应函》完成承诺。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供 | 供应商需按要求填写《响应函》完成承诺。 |
| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|  | 应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设 计、规范编制或者项目管 理、监 理、检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |

9、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |

10、分包的评审条款

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{未填写}} |

11、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同定价方式：固定单价

3）合同履行期限：自合同签订之日起30日

4）合同履约地点：通川区罗江镇北斗村

5）支付方式：分两次付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

（1）付款条件说明： 交付产品验收合格后 ，达到付款条件起10日，支付合同总金额的97.00%；储藏库正常运行一年后无质量问题付合同总金额的3.00%。

9）验收交付标准和方法：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

10）成本补偿和风险分担约定：无

11）违约责任与解决争议的方法：1、甲方违约责任 :（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之0.5的违约金；（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 0.1/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2、乙方违约责任 :（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之0.5的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 0.1/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之0.5的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在3天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 0.5的赔偿金给甲方。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之0.5 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

12）合同其他条款：无

12、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：是

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8）验收组织的其他事项：无

9）技术履约验收内容：无

10）商务履约验收内容：无

11）履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

12）履约验收其他事项：无

13、其他条件：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否

附件：质疑函格式及内容

质   疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”

7. 供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

# 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身参与询价情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、目录（系统自动生成）。

响应文件封面

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

项目受理编号：

分 包 号：          （如有）

供应商名称：

日 期：       年       月      日

## 一、响应文件——资格性部分

### （一）询 价 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“           ”项目（采购项目编号：       ）询价文件，决定参加贵单位组织的本项目参加询价。我方授权      （姓名、职务）代表我方        （参加询价供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

一、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本询价文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的响应文件（通过系统上传）。

五、我方同意本次采购的响应有效期为90天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：   （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：20  年    月    日

### （二）承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：   （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （签章）    。

日      期：20  年    月    日

### （三）诚信承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

□我公司在本次采购项目提交响应文件截止时间前，按《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定无失信行为记入诚信档案。

□我公司在本次采购项目提交响应文件截止时间前，按《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定有失信行为记入诚信档案。我方愿意依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方存在的失信行为进行的惩戒。

供应商名称：   （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （签章）    。

日      期：20  年    月    日

注：供应商根据自身诚信的实际情况进行勾选。

### （四）供应商廉政承诺书

本公司参与“      采购项目名称        ”采购项目编号：         项目的询价，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：   （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （签章）

日      期：20  年    月    日

### （五）资格证明文件

供应商必须按本询价文件“第四章 供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效响应文件。

一、供应商的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （六）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （七）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号          ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：   （签章）

授权代表：     （签章）

供应商名称：   （签章）

日      期：20  年    月    日

注：1、必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

2、法定代表人（负责人）参加投标的，附身份证（正反两面扫描件）。

### （八）供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （九）商务应答表

第  包

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其询价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （十）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## 二、响应文件——技术部分

### （一）响应产品技术参数响应表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 正/负 偏离 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格，并按相关规定进行处理。

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月

### （二）项目实施方案

包括但不限于：

1、交货（服务、施工）方案；

2、人员配备方案；

3、产品验收标准和验收方法；

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （三）服务承诺和保障措施

采购项目名称：

采购项目编号：                                          第      包

致        （采购人名称）                ：

。

备注：

1、供应商应按询价文件要求，说明响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（应当尽可能提供相关材料予以佐证）。

2、供应商应按询价文件要求，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

3、其他有利于用户的服务承诺。

法定代表人（负责人）：   （签章）

授权代表：     （签章）

供应商名称：   （签章）

日      期：20   年    月    日

### （四）供应商（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                             包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （五）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （六）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                             包号：第    包

| 序号 | 采购要求 | 响应文件应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商必须把采购项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其询价或成交资格，并按相关规定进行处理。

供应商名称：    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （签章）

日期：20  年   月   日

### （七）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## 三、响应文件－报价部分

### （一）报价函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目询价文件（询价编号），决定参加贵单位组织的本项目第   包询价，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（服务），保证提供的货物（服务）等的所有权及知识产权等权利无瑕疵，并保证报价不高于市场平均价。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；

3、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价，包括货物（设备）供应、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用等和询价文件规定的其它费用。

4、我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况；

5、评审委员会认为我方报价低于成本，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。

6、如果我方提供了《中小企业承诺函》，我方承诺《中小企业承诺函》是真实的，完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。

供应商名称：                 (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表:            (电子签章)

日期：20  年   月   日

### （二）报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：                           项目受理编号：         包号：第　　　　包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 元 小写： 元 |

特别要求:1、报价包括货物、运输、装卸、配件、安装、调试、培训、维护、税费等所有相关费用。

2、本项目报价方式为在线电子报价。

（1）供应商应先在“投标文件制作工具（达州版）”中将“报价明细表”导出并按其格式及询价通知书要求，做好报价前准备。

（2）响应文件审查结束后，交易系统同步发送短信通知实质性响应的供应商使用CA进入达州市公共资源交易服务平台，通过“电子报价”菜单在询价小组规定时间内上传“报价明细表”，统一一次性报出不得更改的价格。上述内容填制不全、超过询价小组规定时间或未成功上传（不可抗力原因除外）造成报价无效的，责任自负。

供应商名称：                    （签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:         （签章）

询价日期：20  年   月   日

### （三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情

形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备  注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.只有提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。

### （四）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（签章）

日  期：

### （五）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# 第四章  供应商、响应产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 供应商、响应产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、 供 应 商 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）供应商属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）供应商为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）供应商为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：响应文件格式“承诺函”）；健全的财务会计制度(只需要具备下列之一)： （1）供应商是法人的，提供经审计的财务报告，包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计制度的可不提供所有者权益变动表）及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。 （2）部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 （3）供应商也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的询价担保函（扫描件） （4）供应商也可提供健全的财务管理制度（扫描件）。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 供应商可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明扫描件、供应商近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（扫描件），或在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺，（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、项目特殊资格要求： | 根据询价文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） | 非法定代表人参加询价时提供（详见：响应文件格式）。 |
|  |  | 2、供应商的廉政承诺书 | （详见：响应文件格式）。 |
| 二、 投 标 产 品 | 资格要求 |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |

注：1、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据采购项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效响应文件处理。